Стоимость работ по содержанию, текущему ремонту 

и техническому обслуживанию многоквартирных домов в расчете на единицу измерения на 2026 г.

	№ п/п
	Перечень основных работ по текущему ремонту жилищного фонда
	Единица измерения
	Стоимость работ (услуг), руб. без НДС 22% (в текущих ценах 4 кв. 2025 г.)

	1
	Фундаменты
	
	

	
	Заделка подвальных окон железом
	1 м2
	604,89

	
	Смена и ремонт отмостки
	1 м2
	1 562,65

	2
	Стены и фасад
	
	

	
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей
	1 м.п.
	607,25

	3
	Перекрытия
	
	

	4
	Проемы
	
	

	
	Ремонт порогов шириной до 100 мм
	1 шт.
	872,79

	
	Ремонт и укрепление оконных и дверных коробок
	1 шт.
	232,61

	
	Смена дверных приборов – пружины
	1 шт.
	567,51

	
	Смена дверных приборов – замки накладные с засовом и защелкой
	1 шт.
	2 254,54

	5
	Перегородки
	-
	

	6
	Полы
	
	

	
	Заделка выбоин в полах цементных до 1,0 м2
	1 место
	1 287,51

	7
	Кровля
	
	

	
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев
	1 м2
	1 519,58


	
	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли, покрытие поверхности рубероидом в 3 слоя на битумной мастике 
	1 шт.
	13 906,63

	
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах
	1 шт.
	2 120,31

	
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2
	1 место
	402,67

	8
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля
	1 м2
	1 603,90

	
	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали
	1 м2
	27,91

	
	Ремонт металлических парапетных решеток
	1 м2
	511,12

	9
	Перенавеска водосточных труб без замены на новые с земли, лестниц или подмостей
	1 м.п.
	588,74

	
	Смена частей водосточных труб (прямые звенья)
	1 м.п.
	856,76

	
	Смена частей водосточных труб (отметы)
	1 шт.
	731,84

	10
	Лестницы
	
	

	
	Ремонт прямой части поручня с постановкой  заделок
	1 шт.
	305,29

	11
	Внутренняя отделка
	
	

	
	Ремонт штукатурки  лестничных  маршей и площадок
	1 м2
	3 480,10

	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлического оборудования,  металлических решеток за 1 раз
	1 м2
	586,87

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов машинного помещения с подготовкой и расчисткой старой краски  до 35%
	1 м2
	212,32

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных  окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
	1 м2
	528,66

	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за 1 раз
	1 м2
	154,42

	
	Окраска масляными составами деревянных поручней
	1 м2
	1 227,53

	
	Окраска масляными составами  ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз
	1 м2
	491,84

	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных почтовых ящиков за 1 раз
	1 м2
	587,76

	
	Окраска масляными составами торцов  лестничных маршей
	1 м2
	493,31

	12
	Перечень основных работ по текущему ремонту жилищного фонда
	
	

	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб  за 1 раз
	1 м2
	558,34

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
	1 м2
	254,90

	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %
	1 м2
	608,58

	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей входных и тамбурных с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
	1 м2
	257,99

	
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных поверхностей подвала по кирпичу и бетону
	1 м2
	110,66

	
	Ремонт штукатурки приямков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью  отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм.
	1 м2
	2 349,96

	
	Окраска масляными составами ранее  окрашенных больших металлических поверхностей мусоросборников  за 1 раз
	1 м2
	154,42

	12
	Наружная отделка
	
	

	
	Восстановление участков штукатурки и облицовки
	1 м2
	1 810,63

	13
	Стекольные работы
	
	

	
	Смена стекол толщиной 3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2
	1 м2
	1 961,49

	14
	Канализация
	
	

	
	Чистка канализационной сети внутренней
	1 м.п.
	308,69

	
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб
	1 м.п.
	2 180,21

	15
	Водопровод и горячее водоснабжение
	
	

	
	Смена отдельных участков трубопроводов
	1 м.п.
	2 794,78

	
	Смена сгонов у трубопроводов 
	1 шт.
	696,59

	
	Смена вентилей
	1 шт.
	1 629,48

	
	Смена задвижек
	1 шт.
	21 392,54

	16
	Центральное отопление
	
	

	
	Смена отдельных участков трубопроводов
	1 м.п.
	1 986,45

	
	Смена сгонов у трубопроводов 
	1 шт.
	696,59

	
	Ремонт задвижек
	1 шт.
	3 231,56

	
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3
	1 317,56

	17
	Вентиляция
	
	

	
	Прочистка вентиляционных каналов
	1 м.п.
	договорная цена

	18
	Электроосвещение
	
	

	
	Замена и ремонт выключателей на лестничной клетке  и  в подвалах
	1 шт.
	315,90

	
	Замена аппаратов защиты в цепях освещения на ток до 25 А
	1 шт.
	1 338,98

	
	Смена ламп накаливания на светильниках л/к и подвалов
	1 шт.
	78,95

	
	Замена проводов  в осветительной эл./сети, проложенных в трубах, по стенам и в бороздках, сеч. До 2,5 м2
	1 м.п.
	254,03

	
	Смена и ремонт светильников на освещении л/клеток и подвалов
	1 шт.
	1 130,64

	
	Смена и ремонт патронов на освещении л/клеток и подвалов
	1 шт.
	384,59

	19
	Вытяжные трубы
	
	

	20
	Благоустройство
	
	

	
	Ремонт асфальтобетонного покрытия отмосток однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2
	1 м2
	1 946,41


	21
	Прочие работы
	
	

	
	 Ремонт и окраска масляными составами ранее окрашенного детского оборудования, металлической изгороди.
	1 м2
	586,87


	22
	Перечень работ по содержанию жилищного фонда (технического обслуживания)
	
	

	
	Обрезка аварийно наклоненных веток деревьев
	1 дерево
	1 012,10

	
	Выкашивание газонов 
	100 м2
	737,95

	
	Обрезка кустарника
	1 м2
	38,49

	
	Дератизация и дезинфекция подвалов
	
	договорная цена

	
	Учет расхода воды по водомерам
	
	договорная цена

	23
	Содержание общего имущества жилого дома
	
	

	
	Промазка кровельных фальцев и свищей мастиками, герметиком
	1 м2
	27,91

	
	Укрепление оконных приборов петли
	1 прибор
	813,09

	
	Укрепление дверных приборов петли
	1 прибор
	822,73

	
	Укрепление дверных приборов пружины
	1 шт.
	471,13

	
	Смена стекол толщиной 3 мм на штапиках по замазке при площади стекол до 0,5 м2
	1 м2
	1 961,49

	
	Установка или крепление оконных приборов ручки-скобы
	1 прибор
	195,64

	
	Установка или укрепление дверных приборов ручки-скобы
	1 прибор
	268,84

	24
	Центральное отопление, водопровод и канализация, горячее водоснабжение
	
	

	
	Консервация и расконсервация систем отопления
	1000 м3
	1 317,56

	25
	Перечень основных работ по текущему ремонту жилищного фонда
	
	

	
	Регулировка вентилей муфтовых диаметром 25 мм
	1 шт.
	341,43

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, до 50мм 
	1 м.п.
	75,59

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, до 100мм 
	1 м.п.
	76,44

	
	Уплотнение сгонов у трубопроводов /набивка сальников
	1 шт.
	374,39

	
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3
	1 317,56

	
	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой
	1 прибор
	163,20

	
	Ликвидация воздушных пробок в радиаторах
	1 прибор
	163,20

	
	Очистка канализационной сети внутренней
	1 м.п.
	308,69

	
	Установка хомутов
	1 шт.
	120,10

	
	Смена прокладок (прокладки резиновые /пластина техническая, прессованная)
	1 прибор
	416,92

	26
	Прочие работы 
	
	

	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных урн за 1 раз
	1 м2
	587,76

	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный
	1 т
	1 061,43

	
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный
	1 т
	879,62

	27
	Электроснабжение
	
	

	
	Укрепление светильников, плафонов и ослабленных  участков наружной проводки
	1 шт.
	975,85

	
	Замена проводов, кабелей, проложенных в трубах, каналах, сеч. До 25 мм2
	1 м.п.
	254,03

	
	Замена рубильников
	1 шт.
	1 966,08

	28
	Аварийное обслуживание (сантехника/электрика)
	1 час
	690/620


	
	Периодичность основных  работ по уборке придомовых территорий
	Период
	Единица измерения
	Стоимость работ (услуг), руб. без НДС 20%

	
	
	Холодный период
	
	

	
	Подметание свежевыпавшего снега
	1 раз в сутки
	100 м2
	59,08
(1раз)

	
	Сдвигание свежевыпавшего снега
	1 раз в сутки
	100 м2
	257,45
(1раз)

	
	Посыпка территории песком
	1 раз в 3 суток
	100 м2
	54,87
(1 раз)

	
	 Очистка территории от наледи и льда

(до 2-х см/более 2-х см)
	1 раз в  3 суток
	100 м2
	179,37/276,45
(1 раз)

	
	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в 3 суток
	100 м2
	42,21
(1 раз)

	
	Очистка урн от мусора
	Ежедневно
	1 шт.
	9,87
(1 раз)

	
	Протирка указателей улиц, номеров домов и указателей пожарных гидрантов
	2 раза в холодный период
	1 шт.
	9,06
(за 1 раз)

	
	Уборка контейнерных площадок 
	1 раз в сутки
	1 м2
	15,19
(1 раз)

	
	Очистка проездов вдоль главных фасадов, в том числе подъездов к пожарным гидрантам
	 -
	 -
	 -

	
	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	100 м2
	636,93
(3 раза)

	
	
	Теплый период
	
	

	
	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см
	1 раз в 2 суток
	100 м2
	34,80
(1 раз)

	
	Очистка урн от мусора
	Ежедневно
	1 шт.
	16,92
(1 раз)

	
	Промывка урн
	1 раз в месяц
	1 шт.
	23,49
(1 раз)

	
	Уборка газонов от мусора
	1 раз в двое суток
	100 м2
	243,64
(1 раз)

	
	Протирка указателей улиц, номеров домов и указателей пожарных гидрантов
	1 раз в теплый период
	1 шт.
	7,48
(1 раз)

	
	Уборка контейнерных площадок 
	Ежедневно
	1 м2
	5,07
(1 раз)

	
	Подметание территории в дни с сильными осадками (более 1 см)
	1 раз в 2 суток
	100 м2
	34,04
(1 раз)

	
	Поливка газонов зеленых насаждений
	Весенние и осенние посадки
	100 м2
	25,32
(1 раз)

	
	Периодичность  основных работ по уборке лестничных клеток

	
	Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 3-го этажа
	Ежедневно
	100 м2
	249,01
(1 раз)

	
	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа
	3 раза в неделю
	100 м2
	189,92
(1 раз)

	
	Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропровода
	Ежедневно
	1 м2
	45,99
(1 раз)

	
	Мытье лестничных площадок и маршей
	1 раз в месяц
	100 м2
	569,79
(1 раз)

	
	Мытье окон
	1 раз в год
	1 м2
	18,70
(1 раз)

	
	Уборка площади перед входом в подъезд. 

	1 раз в год
	1 м2

	6,41
 (за 1 раз)

	
	Очистка металлической решетки и приямков
	1 раз в год
	1шт.
	132,52
 (за 1 раз)

	
	Обметание пыли с потолков, влажная протирка стен, дверей, плафонов лестничных клеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков  слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	1 м2
	2,65
 (за 1 раз)


